## Slide 2
UPS WEB/SNMP MANAGER INSTALLATION – Inbetriebnahme in wenigen Schritten –

## Slide 3
1. Schritt Netzstecker anschließen
2. Schritt Abdeckung entfernen

## Slide 4
3. Schritt Schalten Sie die Anlage ein

## Slide 5
4. Schritt
Dipswitch 1 auf ON und Dipswitch 2 auf OFF

## Slide 6
5. Schritt Führen Sie die SNMP-Karte in den Slot ein

## Slide 7
6. Schritt
Stellen Sie mit einer Netzwerkkabel der Kat. 6 eine mechanische Netzwerkverbindung her

## Slide 8
7. Schritt
IP 10.10.10.10
im Browser eingeben

## Slide 9
8. Schritt
Wählen Sie das entsprechende USV-Modell aus

## Slide 10
xxx.xxx.xx.xxx
admin
CS121-SNMP
9. Schritt
Geben Sie Benutzername und Kennwort ein.

## Slide 11
10.10.10.10
10. Schritt
USV-Modell auswählen
11. Schritt
Auswahl bestätigen
12. Schritt
Netzwerk & Sicherheit auswählen

## Slide 12
10.10.10.10
13. Schritt
Felder ausfüllen und Eingaben bestätigen
14. Schritt
Auswahl bestätigen
15. Schritt
Konfiguration speichern

## Slide 13
10.10.10.10
16. Schritt
Speichern, beenden & neustarten

## Slide 14
Sollten Sie weiterführende Fragen haben, bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! – Telefon 0741-9292-99 –